## Troškovnik
Naručitelj: STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
Evidencijski broj nabave: EJN: 23/2021-R
Predmet nabave: Klima uređaji za objekte SC Zagreb
Ponuditelj:
PONUDBENI TROŠKOVNIK
red. br. | predmet nabave - specifikacija | jedinica mjere | okvirne količina | stopa PDV-a (%) | cijena bez PDV-a po jedinici mjere | cijena bez PDV-a ukupna (4 x 6) | iznos PDV-a | ukupna cijena s PDV-om (7 +8) | Oznaka/Tip/Model ponuđenog proizvoda | Proizvođač ponuđenog proizvoda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Klima uređaj INVERTER hlađenje/grijanje 2,5/2,6 kW, MSMABU-09HRDN8, Midea | kompl | 5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
2 | Klima uređaj INVERTER hlađenje/grijanje3,5/3,7 kW, MSMABU-12HRDNX , Midea | kompl | 5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
3 | Klima uređaj INVERTER hlađenje/grijanje 5,0/5,5 kW, MA-18N8D0-I, Midea | kompl. | 5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
4 | Klima uređaj INVERTER hlađenje/grijanje 6,5/7,5 kW, MA-24NXD0-O, Midea | kompl. | 5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
5 | Klima uređaj kazetne izvedbe hlađenje/grijanje 5,0/5,5 kW, MCA3-18FNXD0, Midea | kompl. | 3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
6 | Postavljanje instalacije za klima uređaje, uključeno : Cu cijev tekuće faze Cu cijev plinske faze Kabel međuveze Cijev kondezata Pocinčani nosači PVC kanalica | metara | 250 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | ⁄ | ⁄
7 | Demontaža postojeće neispravne klime, uklanjanje i zbrinjavanje instalacije klima uređaja, uključeno : Cu cijev tekuće faze, Cu cijev plinske faze, Kabel međuveze, Cijev kondezata, Pocinčani nosači, PVC kanalica ( klima uređaji split sistem 2,5/3,5 kW) | kompl. | 15 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | ⁄ | ⁄
8 | Montaža klima uređaja,spajanje uređaja,tlačna proba, puštanje uređaja u rad ( klima uređaji split sistem 2,5/3,5 kW) | kompl. | 15 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | ⁄ | ⁄
9 | Demontaža postojeće neispravne klime, uklanjanje i zbrinjavanje instalacije klima uređaja, uključeno : Cu cijev tekuće faze, Cu cijev plinske faze, Kabel međuveze, Cijev kondezata, Pocinčani nosači, PVC kanalica ( klima uređaji split sistem 5/7kW) | kompl. | 12 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | ⁄ | ⁄
10 | Montaža klima uređaja,spajanje uređaja,tlačna proba, puštanje uređaja u rad ( klima uređaji split sistem 5/7kW) | kompl. | 12 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | ⁄ | ⁄
Cijena ponude bez PDV-a: | [6 empty] | 0 |  | ⁄
Iznos PDV-a: | [6 empty] | 0
Cijena ponude s PDV-om | [6 empty] | 0
____________________________________ |  |  |  | ____________________________________
| mjesto, datum |  |  | čitko ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe
____________________________________
potpis ovlaštene osobe ponuditelja
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. U tom slučaju treba obrisati sadržaj (formulu) čelije u kojoj se automatski izračunava iznos PDV-a ponude. Također, kolona 5 – stopa PDV-a (%) ostavlja se prazna. Naručitelj ne odgovara za formule zadane u Troškovniku već upućuje ponuditelja da ih sam provjeri.